Прокуратура устранила нарушения в социальном учреждении «Наран» 
Прокуратура Дульдургинского района выявила нарушения санитарно-эпидемиологических, противопожарных требований и норм социального обеспечения в ГУСО «Дульдургинский комплексный центр социального обслуживания населения «Наран». 
В частности, в помещениях стационара отсутствовали москитные сетки на окнах и дверях, что нарушало санитарные правила. В фойе второго этажа обнаружили мягкую мебель без сменных чехлов. 
Приёмно-контрольный охранно-пожарный прибор «Астра-812 Pro» оказался неисправен, из-за чего система оповещения при пожаре работала только в ручном режиме — в нарушение требований пожарной безопасности. Кроме того, в арматурных картах ряда получателей социальных услуг отсутствовала информация о выдаче базовых предметов: летней обуви, ночной одежды и нижнего белья. 
После внесения представления все недостатки оперативно устранены: установлены москитные сетки, снабжены чехлами диваны, неисправное оборудование отправлено на ремонт, недостающий мягкий инвентарь выдан. Должностные лица — заместитель директора по общим вопросам и заведующая складом — привлечены к дисциплинарной ответственности (объявлено замечание).
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